公开招标文件

采购项目编号：　0809-1841GDG13538　.

采购项目名称：　暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目　.

广东华伦招标有限公司编制

发布日期：2018年6月12日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东华伦招标有限公司账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东华伦招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受暨南大学（以下简称“采购人”）的委托，对暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：0809-1841GDG13538

二、采购项目名称：暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目

三、采购预算：105.08万元。

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、内容：暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统

2、数量：具体要求详见用户需求书；

3、交货期：详见用户需求书；

4、交货地点：暨南大学指定地点；

5、本项目采购的货物必须是产自中华人民共和国境内的货物；

6、本项目不允许提交备选方案；

7、投标人应对包组内所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。五、投标供应商资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

5．本项目不允许联合体投标。

6. 报名并已获取本项目招标文件。

六、获取招标文件的方法：

1、获取招标文件的时间：2018年6月12日～2018年6月29日每天8:30～17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、获取招标文件地点：广东华伦招标有限公司3、招标文件工本费：人民币200.00元/套，文件一经售出，概不退还。

4、获取招标文件方式：现场报名购买（现场购买只接受现金）或通过转账支付购买

通过转账支付购买的方法如下：将招标文件工本费汇入：

收 款 人：广东华伦招标有限公司

开户银行：中信银行广州北京路支行

账    号：7443400182600049783

（并请注明购买单位名称及“事由：购买0809-1841GDG13538号招标文件”）

如需邮寄招标文件，请另付特快专递费用￥60.00元。款到指定账户后，采购代理机构即向合格服务商发出招标文件。通过邮寄方式发出的所有资料以邮递部门送达的时间为准，采购人及采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不付任何责任。

5、（报名相关事项联系：詹小姐：020-83172166）

6、本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商报名及投标。

七、投标截止时间：2018年7月4日09:30 （注09时00分开始受理投标文件）

八、投标文件递交地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

九、开标时间：2018年7月4日09:30

十、开标地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

十一、本次招标的投标保证金金额为11800元。请留意投标供应商须知缴纳保证金的相关条款。

采购代理机构联系人：孔先生、陈小姐	采购人联系人：

电话：020-83172166	电话：

传真：020-83172223	传真：

联系地址：广州市广仁路1号广仁大厦26楼	联系地址：

邮编：510030	邮编：510000

广东华伦招标有限公司

2018年6月12日

第二部分　用户需求书

### 一、总体要求

- 项目采购范围：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统 | 1批 | 详见本章第四点内容“设备清单、技术参数及具体配置要求” | ￥105.08万元 |

- 本项目最高限价为人民币105.08万元，投标总价不得超出最高限价，否则视为无效投标。

- 投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

- 投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

- 本项目要求中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于本用户需求书的标准。

- 投标人在响应投标方案中对这部分内容应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响其技术商务得分。

- 投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品，卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

- 投标人须在投标文件中填写《技术响应表》，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。

- 投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

### 二、项目概述

- 项目概况及设备功能描述

番禺校区做为暨南大学的新校区，学校在实验器材和科研团队投入比重高，学科实验仪器与设备价值高且采购流程长，贵重的仪器与设备需要更加精准的防护。保护这些仪器不被人为破坏与盗窃是学校安保工作中一项很重要的工作。校区BD栋实验楼的特点是出入口多，半开放式的构架为日常的安全巡护带来极大难度，保安人员巡视无法兼顾楼宇的各个出口。这就需要从安防硬件上加大防护力度，加装联网视频联动报警系统可以很好的解决人力的不足，同时提高安防效果和管理水平。

此外，学校整个监控系统共有1163把高清摄像枪，监控信号的存储在整个监控系统中的占有非常重要的位置。监控硬盘随着学校监控点的不断增多与旧硬盘的老化，急需一批新的监控硬盘进行安装与更换。为实现人防与技防相结合，安保人员如果能通过智能移动终端和软件及时查看巡查区域的安防监控系统情况，能有针对性的进行巡查和巡检，最大限度的将事故消除在萌芽状态。

功能及用途：BD实验楼周边所需的总线联网视频联动报警系统的建成，使暨南大学南校区可以摆脱单纯依靠人防、物防进行保安管理的落后局面，完善管理和安防工作手段，提高工作效率；大大降低学校财产和广大师生财产损失的可能性；确保广大师生人身安全。

- 招标范围

- 暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置。

- 中标人需完成设备的供应、安装、验收等工作。

- 中标人需承诺负担设备验收后的质保期服务。

### 三、基本要求及技术条件

- 合格投标供应商的资格条件：与本项目招标公告中供应商资格要求一致。

- 本次招标采购的基本要求：

- “用户需求书”中凡加注有“★”的地方均被视为特别重要的指标或要求，投标人须对此响应，并作出完全满足这些要求的书面承诺。否则，若有一项带“★”的条款未响应或不满足，则投标按无效投标处理。

- 发现下列情况之一的按废标处理：投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的主要技术条款要求或完全复制招标文件加注星号（“★”）的技术规格中相关内容作为其投标文件中的响应而未提供技术证明资料，投标响应或资格证明文件与事实不符或虚假投标的，经评标委员会审查认定后，其投标文件作为无效投标。【重要提示：用户需求书设备清单、技术参数及具体配置要求中所有加注★号的指标和条款必须响应并满足，以生产厂家参数确认函为准，否则按无效投标处理】

- 本用户需求书中凡加注有“▲”的技术指标或评审委员会认定有重大影响的技术指标项均作为技术评审的重要依据。其中加注有“▲”的技术指标需要评审委员会技术评审时重视，如由评委认定为关键指标，则可作为评分因素重点考虑。投标人必须对此作出明确响应，若有任一项关键指标未响应或不满足，将会严重影响技术评分。

- 投标人必须按招标文件要求进行响应并作出如下承诺：

- 投标人所提供的设备的性能应达到或超过参考指标中所列技术指标，符合国家及用户提出的有关质量标准，并按照用户需求书要求和投标文件格式进行全面响应。

- 投标人或投标设备应具有国家相关主管部门颁发的与本项目相应的生产、设计、安装等资质证书（属于国家生产许可目录产品、特种设备的须提供生产厂家的许可证复印件），并有义务按用户要求承诺提供产品检验、检测报告和合格证等。

- 投标人必须对本招标文件中规定的内容进行报价，未提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

投标人对采购需求的响应必须具体、明确，如有含糊不清且不属于允许澄清范围的或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；所有投标人需提供投标产品描述及对相应技术参数获得厂家认可的使用说明书，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

### 四、设备清单、技术参数及具体配置要求

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像双光谱网络报警摄像机 | 4个 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 2 | 网络红外报警8寸球 | 8个 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 3 | 单防区星光筒机 | 33个 | 详细技术指标要求见技术参数 | 核心设备 |
| 4 | 报警喇叭 | 1对 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 5 | 交换机（千兆24口接入层） | 6台 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 6 | 交换机（千兆16口接入层） | 6台 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 7 | 交换机（百兆8口接入层） | 32台 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 8 | 6K UPS | 1套 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 9 | 200万像素红外数码高清摄像机 | 30台 | 详细技术指标要求见技术参数 | 核心设备 |
| 10 | 安装支架 | 77个 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 11 | 摄像机电源 | 77个 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 12 | 4T企业级硬盘 | 112块 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 13 | 监控专用杆 | 8套 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 14 | 设备箱 | 8套 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 15 | 设备箱 | 4套 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 16 | 46寸拼接屏墙架 | 4套 | 详细技术指标要求见技术参数 | 核心设备 |
| 17 | 高清线缆包 | 4套 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 18 | H.265解码器 | 1台 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 19 | 钢化玻璃 | 15m2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 20 | 门禁锁 | 1套 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 21 | 报警影像存储拓展柜 | 1台 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 22 | 报警服务电脑 | 1台 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 23 | 二合一防雷器 | 30个 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 24 | 监控移动终端管理平台软件 | 1套 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 25 | 监控防火墙 | 1台 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 26 | 专用网络线 | 4600米 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 27 | 专用电源线 | 4600米 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 28 | 专用线管 | 4600米 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 29 | 单模光纤 | 1100米 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 30 | 光纤收发器 | 10对 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 31 | 光纤熔接 | 1批 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 32 | 五金配件 | 1批 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |

2、详细技术参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像双光谱网络报警摄像机 | 4个 | - ▲热成像视频图像噪声等效温差（NTED）≤17mk, 提供公安部检测机构出具的检验报告复印件证明 - 支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； - 可通过浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域和1条线，提供公安部检测机构出具的检验报告复印件证明； - ▲具有至少20%的抗丢包能力.在至少20%的网络丢包环境中,设备预览图像效果良好,不卡顿 - 电源电压在AC220V±30%，DC12V±20%或AC24V±40%范围内变化时，摄像机应能正常工作 - 外壳防护等级： IP67，提供公安部检测机构出具的检验报告复印件证明； - 设备支持在-40℃-70℃范围内正常工作 - ▲热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝15种模式, 提供公安部检测机构出具的检验报告复印件证明; - 可将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持热插拔，最大支持256GB SD卡，提供公安部检测机构出具的检验报告复印件证明； - ▲支持智能行为分析目标过滤设置，可以设置人车属性参数进行目标过滤, 提供公安部检测机构出具的检验报告复印件证明; - ▲支持可见光和热成像双通道融合预览，且在画面中可显示温度信息, 提供公安部检测机构出具的检验报告复印件证明; - ★能无缝接入学校现有IVMS监控平台。 |
| 2 | 网络红外报警8寸球 | 8个 | - ▲内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） - ▲具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准）。 - ▲支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） - 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（以公安部检验报告为准） - 网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（以公安部检验报告为准） - 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（以公安部检验报告为准） - 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能; - ▲照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（以公安部检验报告为准） - ▲具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（以公安部检验报告为准） - 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） |
| 3 | 单防区星光筒机 | 33个 | - 具有200万像素CMOS传感器。 - 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） - 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） - 红外补光距离不小于110米。（公安部型式检验报告证明） - 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明） - 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明） - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。（公安部型式检验报告证明） - 信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明） - 需具大于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明） - 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） - 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明） - 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） - 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） - 可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） - 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明） - 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） - 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） - 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） - 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） - 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明） - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） - ▲支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） |
| 4 | 报警喇叭 | 1对 | - 供电方式电源：220V/50Hz 纠错 - 额定功率：28W - 频率响应：20Hz-20KHz - 扬声器单元：5英寸+2x3英寸 - 信噪比：85dB - 阻抗：4Ω - 音频接口：RCA接口 - 防磁功能：支持 |
| 5 | 交换机（千兆24口接入层） | 6台 | - 端口数≥24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口； - 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x网络标准； - 数据传输速率支持：以太网：10Mbps（半双工）/20Mbps（全双工）；快速以太网：100Mbps（半双工）；/200Mbps（全双工）千兆以太网：2000Mbps（全双工）； - MAC地址表≥8K； - 背板带宽≥48Gbps； |
| 6 | 交换机（千兆16口接入层） | 6台 | - 可用千兆电口≥16； - 交换容量≥32Gbps,包转发率≥23.8Mpps； - 工作温度：0℃～40℃； |
| 7 | 交换机（百兆8口接入层） | 32台 | - 配置：可用百兆电口数≥8 - 支持视频红口保障技术 - 交换容量≥1.6Gbps - 包转发率≥1.2Mpps - 支持工作温度可达-10~60℃ |
| 8 | 6K UPS | 1套 | - 单进单出，延时按1H计算，配12V24AH电池16节，电池柜。 |
| 9 | 200万像素红外数码高清摄像机 | 30台 | - 具有200万像素CMOS传感器；需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； - 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级； - 红外补光距离不小于50米； - 在1920x1080 @25fps下，清晰度不小于1100TVL； - 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； - ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； |
| 10 | 安装支架 | 77个 | - 以安装现场配置。 |
| 11 | 摄像机电源 | 77个 | - 12V/2A或以安装现场配置。 |
| 12 | 4T企业级硬盘 | 112块 | - 企业级SATA硬盘； - 硬盘尺寸:不小于3.5英寸； - 硬盘容量:不小于4000GB； - 缓存:不小于128MB； - 具体略图功能，抽帧处理、智能侦测功能； - 转速:7200rpm； - 接口类型:SATA3.0； - 接口速率:6Gb/s； - 读写速度:180MB/秒。 |
| 13 | 监控专用杆 | 8套 | - 4.5米室外立杆，挑臂长度大于0.6米，管壁厚度应≧3mm，表面防腐、抗台风； - 立杆整体喷塑，外观应无鼓包，针孔，裂纹或漏喷现象表面光滑色泽一致标准，包地笼，基座。 |
| 14 | 设备箱 | 8套 | - 明装监控设备箱，含插座。 |
| 15 | 设备箱 | 4套 | - 对角线尺寸(inch):46" - 分辨率:1920x1080（向下兼容） - 背光形式:LED直下式背光源 - 色彩:16.7 M (8bit) - 对比度:≥4500:1 - 亮度:≥500 cd/m2 - 视角:178°(水平)/ 178°(垂直) - 输入接口:VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1,USB×1 - 输出接口:VGA×1，DVI×1，BNC×2 - 控制接口:RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） - 输入电压:AC 100-240V～, 50/60HZ - 待机功耗:≤1W - 寿命:≥60000小时 - 物理拼缝:≤3.5mm |
| 16 | 拼接屏墙架 | 4套 | - 46寸专用墙架。 |
| 17 | 高清线缆包 | 4套 | - HDMI传输线材。 |
| 18 | H.265解码器 | 1台 | - 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 - ▲应具备20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持2路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 - 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 - 应支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3,1x4,2x1,2x2,3x1,4x1的拼接显示 - 应支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出32路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或20路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或16路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或8路分辨率为3840×2160(H.265），或8路分辨率为4096×2160(H.264）,或4路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 - 设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。 - 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 - ▲要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 - 应支持解码显示画面可任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并可跨屏显示；同时能将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。 - 提供公安部检测机构出具的检验报告复印件、公安部GB/T 28181检验报告。 |
| 19 | 钢化玻璃 | 15m2 | - 12厘钢化玻璃，带1个玻璃门，门地弹簧等附件。 |
| 20 | 门禁锁 | 1套 | - 支持指纹、密码开锁，门禁机、电锁等附件。 |
| 21 | 报警影像存储拓展柜 | 1台 | - 单控制器结构，配置64位多核处理器，≥2GB内存，标配≥2个千兆网口； - ▲应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器（要求在公安部检验报告中体现）； - 应能接入并存储至少160Mbps视频图像； - 单设备内含≥80TB企业级存储空间； - 需具有RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； - 当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（要求在公安部检验报告中体现）； - ▲应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（要求在公安部检验报告中体现）； - ▲在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（要求在公安部检验报告中体现）； - 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储（要求在公安部检验报告中体现）； - 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性； - ▲应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频（以公安部检测报告为准）； - 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； - ▲应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准）； - 提供3C、公安部型式检测报告、GB/T28181检验报告复印件，加盖厂商公章； |
| 22 | 报警服务电脑 | 1台 | 1. 处理器：不低于处理器I5； 2. 硬盘：1TB/7200/SATA； 3. 内存：8G DDRIII 1600； 4. 主板：Intel H61； 5. 显示器：24英寸宽屏液晶显示器； 6. 网卡：千兆网卡； 7. 品牌机，包括键盘、鼠标等标准配置。 |
| 23 | 二合一防雷器 | 30个 | 最大持续工作电压Uc：5V；标称放电电流：3KA；最大通流容量：5KA；适应传输速率：100M |
| 24 | 监控移动终端管理平台软件 | 1套 | - 全面的安全性，系统提供统一的认证、授权管理机制； - 支持设备、服务器的运行状态检测和异常信息统计； - 平台支持多网域，可实现不同网域间平台信息的共享； - 支持自动定时或手动校时，保证平台上的设备、服务器时间同步； - 结合第三方软件NEC，ROSEHA，可实现中心管理服务器的双机热备，保证平台的系统稳定； - WEB端支持设备在离线状态检测 - 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iPhone）视频预览 - 客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 - 客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 - 客户端支持预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 - 支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 - 支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像 - 支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放 - 支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 |
| 25 | 监控防火墙 | 1台 | - 硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器，主控模块内存≥2G，2U以下盒式设备 - ▲端口要求：≥8个千兆光口+16个千兆电口，整机最大可扩展接口数量8SPF+20GE - 扩展要求：≥1个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口，≥500G硬盘扩展 - ▲产品性能：最大并发连接数≥150万，IPSec VPN并发连接数≥1000，每秒新建连接数≥35K，整机吞吐量≥2Gbps，整机DPI深度防御吞吐量≥1.1G，3DES加密≥1.5G，AES256加密≥1.5G - 可靠性要求：支持VRRP的链路备份，支持双机堆叠IRF技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份，支持IPSec VPN的IKE状态同步 - 基本功能：支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域；ASPF状态检查；支持ASPF状态检查，协议包括：dns ¦ ftp ¦ h323 ¦ http ¦ sccp ¦ sip ¦ smtp ¦ gtp ¦ ils ¦ mgcp ¦ nbt ¦ pptp ¦ rsh ¦ rtsp ¦ sqlnet ¦ tftp ¦ xdmcp，支持时间段安全策略设置；支持基于用户、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板（单条策略融合IPS、AV、ACG等多业务）；支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化SOP,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥4个；免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能；能够实现与L2TP over IPSec与安卓、ISO系统自带VPN组件对接；支持高性能SSL VPN功能；提供客户端与安卓、IOS、Windows、Linux、MAC对接，支持BYOD解决方案；支持AV病毒防护、IPS深度安全防护功能，要求提供配置截图及公司盖章。；支持应用层防护：入侵防御、带宽管理，要求提供配置截图及公司盖章；支持URL过滤、敏感信息防泄漏功能，要求提供配置截图及公司盖章 - ▲电源：实配内置固化双交流电源 - 欧盟强制性要求CE；IPv6 第二阶段增强型认证金色证书；具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，能提供有效证书的复印件。具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》 |
| 26 | 专用网络线 | 4600米 | - 超五类国标网络线，每箱不低于300米（含泥路或水泥路面开挖及恢复） |
| 27 | 专用电源线 | 4600米 | - RVV3×1.5，每卷不低于200米（含泥路或水泥路面开挖及恢复） |
| 28 | 专用线管 | 4600米 | - 6分国标管材（含泥路或水泥路面开挖及恢复） |
| 29 | 单模光纤 | 1100米 | - 室外单模（含泥路或水泥路面开挖及恢复） |
| 30 | 光纤收发器 | 10对 | - 1个RJ45电口和1个SC光口，实现双绞线和光纤之间的千兆以太网光电信号转换 |
| 31 | 光纤熔接 | 1批 | - 光纤跳线，耦合器，尾纤，8口光纤盒 |
| 32 | 五金配件 | 1批 | - 转换接口、挂件、跳线、各种固定件、扎带、胶布等 |

注：

- 与项目相关的安装调试、耗材等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。

- 报警视频需接入学校监控中心电视墙，所需接入的授权费由投标人承担，移动监控外网接入由学校网络中心提供。

★投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品，投标人所提供的全新产品必须兼容原暨南大学番禺校区IVMS监控平台。（投标人需承诺可以兼容，如签订合同后产品无法兼容，中标人必须调试使其与原有系统无缝兼容，如仍无法兼容则采购人有权终止合同并有权追究中标人的责任）

### 五、项目实施要求

- 实施要求

- 设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

  - 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

  - 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

  - 所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

  - 自设备安装工作一开始，投标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 测试和验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

- 开箱检验

- 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

- 拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

- 设备测试

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

- 系统运行正常，联机测试通过。

- 如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

- 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

- 产品验收要求

- 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

- 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

### 六、售后服务及质量保证

- 中标人须提供设备一年以上的原厂免费上门全质保服务，质保期自双方在验收报告签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、安装等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

- 质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

- 质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

- 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。保修期满后，中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。

### 七、包装和发运

- 货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

- 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

### 八、交货要求

- 交货时间要求：合同签订后40个日历日内完成供货、安装、调试、交付使用。

- 交货地点：用户指定地点。

### 九、付款方式

★1.付款条件

1.1全部货物安装、调试、试运行、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票（增值税专用发票），甲方于一个月内一次性支付合同货款。

1.2若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

★2.履约保证金

2.1中标供应商须在合同签订前5个工作日内以支票或电汇形式向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%。

2.2货物验收合格后，中标供应商凭经采购人使用单位盖章确认的《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》申请退还履约保证金，采购人于收到中标供应商退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

2.3履约保证金提交形式：支票或汇票。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐  号：3602015819100000858

用  途：（填招标编号及包组号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼227室

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是采购代理机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳中标服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准下浮20%，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.2% | 0.88% | 0.64% | 0.4% | 0.2% | 0.04% | 0.008% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1.2％＝1.2万元

（400－100）万元×0.88％＝2.64万元

收费＝1.2＋2.64＝3.84万元

3.	中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、    投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90日历日。

三、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达采购代理机构保证金账户。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。交纳办法如下：

单位名称：广东华伦招标有限公司

开户银行：工商银行广州北京路支行

帐    号：3602000919200182251

财务联系电话：020-83172105

请注明事由“0809-1841GDG13538号保证金”

9.3	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.4	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本肆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的；

2） 投标文件未密封的。

12.3	采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

七、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：广东华伦招标有限公司

电话：020-83172166；传真：020-83172223

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦26楼；邮编：510000

16.	投诉

16.1	投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

八、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、	适用法律

19.	采购人、采购代理机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

三、    评标注意事项

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.      投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.      有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.1     不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2     不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3     不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.4     不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5     不同投标人的投标文件相互混装；

8.6     不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、	评标方法、步骤及标准

9.	本次评标采用综合评分法。

10.	投标人资格审查和符合性审查

10.1	采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

10.2     评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

10.3	只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4	提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.5    对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11.	技术、商务及价格评审

11.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 20分 | 35分 |

11.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

11.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

11.4	价格评审

11.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.4.2	政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

4）	投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

5） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

6） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×35。

11.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.6    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

12.	中标供应商的确定

12.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

12.2	中标价的确定：除了按10.4.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

13.	发布中标结果

13.1	采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东华伦招标有限公司网(www.gdhualun.com.cn)。

13.2	在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

| 要求 | 投标供应商1 | 投标供应商2 | 投标供应商3 | 投标供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： |  |  |  |  |
| 1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |  |  |  |  |
| 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |  |  |  |  |
| 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |  |  |  |  |
| 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 |  |  |  |  |
| 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
| 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
| 2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |  |  |  |
| 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 |  |  |  |  |
| 4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 |  |  |  |  |
| 5．本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |
| 6. 报名并已获取本项目招标文件。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 要求 | 投标供应商1 | 投标供应商2 | 投标供应商3 | 投标供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |  |  |  |  |
| 2）对投标货物的关键、主要内容，投标人没有报价漏项。 |  |  |  |  |
| 3) 不允许进口产品时，未以进口产品投标。 |  |  |  |  |
| 4）提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |  |  |  |  |
| 5）按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》，保函有效期超过投标有效期30天。 |  |  |  |  |
| 6）投标有效期为投标截止日起90天。 |  |  |  |  |
| 7）“★”号条款满足采购文件要求。 |  |  |  |  |
| 8）商务文本已提交。 |  |  |  |  |
| 9）没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 附表三：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品设备技术参数、性能、材质的符合性 | 25 | 完全满足或优于招标参数，得25分，指标项有1项“▲”条款不满足的扣1分，有1项非“▲”及非“★”条款不满足的扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 设备性能及系统的稳定性 | 10 | 横向对比有效投标人拟投设备选型的先进适用性、性能指标的安全性，系统性能稳定性、软件的衔接性。设备选型的先进适用性、性能指标的安全性，系统性能稳定性、软件的衔接性最好的的得10分，次之得6分，再次之得2分，其他得0分。 |
| 4 | 培训、质量保证和售后服务方案 | 10 | 1）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案好，详细具体，具有针对性，综合评价优的得10分； 2）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案一般，较详细较具体，较有针对性，综合评价一般的得5分； 3）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案较差，综合评价较差的得1分。 |
| 合计 |  | 45 |  |

# 附表四：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 单项 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 5 | 横向对比有效投标人经营财务状况，以2015-2017年经会计事务所审计的财务报表为准。三年盈利得5分，两年盈利得3分，一年盈利得1分，三年亏损或其它情况得0分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 5 | 2015年以来（以合同生效时间为准）完成过同类校园视频监控等安防项目的经验。每提供一个合同复印件得1分， 最高得5分。 |
| 4 | 企业信誉 | 5 | 考查有效投标人企业信誉，提供政府等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料3分，银行信用等级证明3分；满分5分，不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 5 | 横向对比有效投标人本地服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后驻点（驻校园内）服务安排。本地服务能力强、服务响应时间短以及售后驻点（驻校园内）服务安排较符合用户实际要求为优得5分，其次为良得3分，再次之得1分，其他得0分。 |
| 合计 |  | 20 |  |

第五部分　合同书文本

暨南大学政府采购项目

货物采购合同书

甲方：              暨南大学

乙方：************    ************有限公司

项目名称：***************************采购

采购编号：************************（请填招标项目编号）

合同编号：*********************（请填招标项目-子项目编号）

合同名称：***************************

签约地点：广州市，暨南大学

根据*************公司*****年***月***日招标的*****采购项目（编号：*********）包**的招标结果及招、投标文件，经暨南大学（以下简称甲方）与中标人*********公司（以下简称乙方）双方协商一致，就甲方向乙方购买*********及相关服务事宜，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

- 本合同标的为*******1套。

- 货物名称、品牌型号、产地、数量单位、单价总价（单位：人民币）等见下表，配置清单见附件1，技术参数及售后服务详见附件2。

| 序号 | 货物名称 | 品牌/制造商 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（￥） | 总价（￥） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *********** | *********** | *********** | 广州 | 1 | 台 | *0.00 | *0.00 |  |
| 合计：人民币*元整(￥*0.00元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

- 合同总价为人民币*元整(￥*0.00元)。

- 合同金额包含但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同项下任何额外费用。

三、货物质量标准

- 制造商对其产品应具有合法的知识产权，保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。

- 乙方提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

- 合同货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。

- 乙方提供的货物必须符合投标文件的技术指标、中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。

- 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 四、交货

- 交货时间：合同签订后*天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。

- 交货及安装地点：暨南大学校内甲方指定地点。

- 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

- 五、安装调试和培训

- 安装调试：由乙方负责免费现场安装、调试、正常启动。

- 培训：乙方负责免费对甲方至少2名人员进行合同货物现场操作、运行、维护、修理的培训，提供培训方案及必需的培训资料，含完整的仪器操作和维护手册等。

- 乙方按投标文件中的培训方案提供免费培训。

- 六、验收

- 乙方完成安装调试，甲方试运行正常后，乙方向甲方提交书面验收通知，甲方使用单位或货物管理部门组织验收。

- 乙方应在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

- 验收未能通过的，乙方负责3日内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止本合同。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。

- 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

- 七、付款

- 全部货物安装、调试、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票，甲方于十个工作日内一次性付清合同货款。

- 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

- 八、售后服务

- 本合同货物乙方提供原厂免费上门全质保*年，软件终身免费升级，质保期自甲乙双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

- 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

- 保修期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

4.  质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

- 九、履约保证金

- 乙方在本合同签订前须向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%，即人民币*元整（￥*.00元）。

- 履约保证金在货物验收合格后，乙方提交经甲方使用单位签章确认无质量问题的退款申请，甲方于收到乙方退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

- 履约保证金提交形式：支票或汇票。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐  号：3602015819100000858

用  途：（填招标编号及包组号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼227室

- 十、保密

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部自制件还给甲方。

- 十一、知识产权

- 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由乙方承担一切责任。

- 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

- 十二、产权与风险转移

- 货物的产权在货物通过验收，合格交付甲方使用前均归属于乙方。

- 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

- 十三、违约责任

- 乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额5%的违约金，已收取甲方预付款的退还货款。

- 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，按乙方未能交付物品处置。

- 甲方无正当理由拒收物品或拒付货款的，则向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。

- 乙方逾期交付物品，则每日按合同总额3‰向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置。

- 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额3‰向乙方偿付违约金。违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期付款超过15天，乙方有权终止合同，甲方向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。若属于财政拨款等非因甲方原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，甲方不承担任何责任。

- 十四、争端的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决或提交相关财政部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向广州仲裁委员会申请仲裁裁决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

- 在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

- 十五、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 十六、其它

- 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。

- 本项目招标文件、投标文件、中标通知书及本合同之附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同相关文件的解释顺序如下：1）合同书（协议书）及其附件；2）中标通知书；3）投标文件；4）招标文件；5）其它相关文件。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

- 合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

- 本合同合计**页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

- 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

- 未详尽之处双方协商解决。

甲方：暨南大学	乙方：********公司

甲方使用单位：（××学院/系/所）

代表人：	代表人：

日期：      年    月    日                     日期：      年    月    日

地址：广州市黄埔大道西601号	地址：***********

邮政编码：510632	邮政编码：

电话：020-8522****	电话：

传真：020-8522****	传真：

联系人：                                       联系人：

手机号：                                       手机号：

开户行：广州工行暨南大学支行                   开户行：*******

帐号：3602015819100000858                      账号：*******

附件1：配置清单

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 型号规格 | 详细配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：技术参数及售后服务（协议书中其他部分与本附件不一致的以本附件为准）

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及售后服务 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附件3：中标通知书复印件

附件4：履约保证金转账凭证复印件

第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	23

2.	报价表	26

3.	投标函	29

4.	资格证明文件	31

5.	财务报表	36

6.	同类项目业绩介绍	36

7.	一般商务条款偏离表	37

8.	实施计划	38

9.	中标服务费支付承诺书格式	40

10.	唱标信封（独立封装）	41

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目

采购项目编号：  0809-1841GDG13538

（子包号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

（本部分内容，请投标人从招标文件第四部分的“附表一：《投标人资格审查表》”及“附表二：《符合性审查表》”中获取。）

投标人资格自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 见投标文件第（）页 |
|  | 1）…… | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |

符合性自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目　　采购项目编号：　0809-1841GDG13538　　子包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目　　采购项目编号：　0809-1841GDG13538　　子包号：

| 一、货物详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）主要标的物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| （二）其它标的物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、伴随服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东华伦招标有限公司

为响应你方组织的  (采购项目名称)  项目的招标[采购项目编号为：  (采购项目编号)  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  (采购项目名称)  招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

身份证扫描件正反面

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东华伦招标有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （$项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （$采购项目编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

身份证扫描件正反面

#### 4.4	联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.          作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.5	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东华伦招标有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.6	《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.6.1   2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.6.2   投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.6.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 4.7	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.8	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.9	中小企业声明函（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 4.10     残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

#### 8.1	技术方案

8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

8.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3	项目整体验收计划（如有）

8.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2. | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3. | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4. | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.5	需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

#### 8.6	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目招标中获中标（采购项目编号：0809-1841GDG13538），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.3		《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

10.4    退还保证金声明

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东华伦招标有限公司

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号0809-1841GDG13538的暨南大学番禺校区BD实验楼总线联网视频联动报警系统购置项目采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达采购代理机构及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向采购代理机构咨询保函情况；

●  收费优惠：

| 投标保证金额 | 10万元以内 | 10—50万元 （含10万元） | 50—100万元 （含50万元） | 100万元以上 （含100万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费比率 | 1.5%（最低保底300元/笔） | 1% | 0.8% | 0.5%（最高不超过5万） |

业务流程：

送达原件

传真复印件

广东华伦招标有限公司

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

担保公司

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；   2、购买采购文件发票复印件；   3、采购文件首页扫描件或复印件；   4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；   5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：平安银行佛山顺德支行

账号：11014633946003

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东华伦招标有限公司：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

#### 退还保证金声明

广东华伦招标有限公司:

我方为“             ”（采购编号：              ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

#### 注：银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东华伦招标有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东华伦招标有限公司将有可能不予受理。