## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 灭火器
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 应急照明
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 室内消火栓系统拆除 | 1.拆除原有室内消火栓系统 |  | 项 | 1
2 | 031001001001 | 普压热镀锌钢管DN65，公称压力:1.6MPa | 1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：普压热镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：螺纹连接 5.除锈、刷油设计要求：红丹防锈漆 两遍；调和漆 两遍 6.水冲洗、水压试验设计要求：公称直径（65mm以内） |  | m | 18.6
3 | 031001001002 | 普压热镀锌钢管DN100，公称压力:1.6MPa | 1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：普压热镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接 5.除锈、刷油设计要求：红丹防锈漆 两遍；调和漆 两遍 6.水冲洗、水压试验设计要求：公称直径（100mm以 |  | m | 89.9
4 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 1.管架形式：型钢焊接 2.材质：角铁 3.除锈、刷油设计要求：红丹防锈漆 两遍；调和漆 两遍 |  | kg | 16
5 | 030817008004 | 穿墙钢套管DN100 | 1.类型：穿墙 2.材质：钢套管 3.规格：DN100 |  | 个 | 2
6 | 030817008002 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.类型：穿室内楼板 2.材质：钢套管 3.规格：DN150 |  | 个 | 8
7 | 030817008003 | 刚性防水套管DN150 | 1.类型：穿屋面楼板 2.材质：刚性防水套管 3.规格：DN150 |  | 个 | 4
8 | 030901010001 | 室内消火栓(单口) | 1.安装部位：室内安装 2.型号、规格：室内消火栓(单口) 3.附件、内配：消防箱箱体、SN65消火栓1个、Φ19铝合金水枪一支、涤纶衬胶水龙带25米、消防软管卷盘1个、Φ7小型喷枪1支 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003003001 | 闸阀DN100 | 1.型号、规格：闸阀DN100 2.材质:铸铁 |  | 个 | 4
10 | 031003003003 | 闸阀DN65 | 1.型号、规格：闸阀DN65 2.材质:铸铁 |  | 个 | 1
11 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | 1.型号、规格：自动排气阀DN25 2.材质:铜 |  | 个 | 1
12 | 031003003004 | 截止阀DN25 | 1.型号、规格：截止阀DN25 2.材质:铜 |  | 个 | 1
13 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.类型:消火栓系统调试 |  | 系统 | 1
消火栓系统合计
灭火器
14 | 030901013008 | 灭火器箱（空箱） | 1.型号、规格：:灭火器放置箱(可放置4个灭火器) |  | 个 | 12
15 | 030901013009 | 灭火器 | 1.型号、规格：磷酸铵盐干粉手提式灭火器（2A级别）4kg |  | 个 | 48
灭火器合计
火灾自动报警系统
16 | 030904001002 | 智能烟感探测器(含底座） | 1.名称：智能烟感探测器(含底座） 2.类型：总线制 |  | 只 | 60
17 | 030904006001 | 编码带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称：编码带电话插孔的手动报警按钮 2.类型：总线制 |  | 只 | 8
18 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称：消防警铃 |  | 台 | 8
19 | 030904003001 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称：消火栓启泵按钮 2.类型：总线制 |  | 只 | 8
20 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称：消防广播 |  | 台 | 13
21 | 030904008001 | 隔离模块 | 1.名称：隔离模块 2.类型：总线制 |  | 只 | 2
22 | 030904008005 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.类型：总线制 |  | 只 | 4
23 | 030904008003 | 广播模块 | 1.名称：广播模块 2.类型：总线制 |  | 只 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030904008004 | 电话模块 | 1.名称：电话模块 2.类型：总线制 |  | 只 | 2
25 | 030904008006 | 火灾报警控制器内增加总线回路卡 | 1.名称：火灾报警控制器总线回路卡 2.类型：总线制 |  | 个 | 1
26 | 030204017001 | 模块箱（接线箱） | 1.名称:模块箱（接线箱） |  | 台 | 2
27 | 030411001007 | 明配钢管SC20 | 1.名称、材质、规格：钢管SC20 2.配置形式及部位：明配 3.刷防火涂料 |  | m | 561.4
28 | 030411001006 | 暗配钢管SC20 | 1.名称、材质、规格：钢管SC20 2.配置形式及部位：暗配 |  | m | 96.6
29 | 030411001008 | 金属软管DN20 | 1.名称、规格：金属软管DN20 |  | m | 36.5
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称、规格：接线盒 |  | 个 | 262
31 | 031001001003 | 管路凿槽及沟槽修补 | 1.管路凿槽及沟槽修补 |  | m | 96.6
32 | 030411002001 | 镀锌线槽 50*40 | 1.名称、规格：镀锌线槽 50*40,1mm厚 |  | m | 16
33 | 030411004001 | 信号总线NH-RVS-2x1.5mm2 | 1.名称：信号总线 2.配线形式：管内穿线 3.导线型号、材质、规格：NH-RVS-2x1.5mm2 |  | m | 448.0
34 | 030411004003 | 广播二总线ZN-RVVP-2X1.5 | 1.名称：消防广播线 2.配线形式：管内穿线 3.导线型号、材质、规格：ZN-RVVP-2X1.5 |  | m | 138.9
35 | 030411004004 | 消防电话线NH-RVS-2x1.5mm2 | 1.名称：消防电话线 2.配线形式：管内穿线 3.导线型号、材质、规格：NH-RVS-2x1.5mm2 |  | m | 147.7
36 | 030411004004 | 警铃线NH-RVS-2x1.5mm2 | 1.名称：警铃线 2.配线形式：管内穿线 3.导线型号、材质、规格：NH-RVS-2x1.5mm2 |  | m | 120.0
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030411004002 | 电源线NH-BV-2.5 | 1.名称、规格：电线NH-BV-2.5 2.配线形式：管内穿线 |  | m | 278
38 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数：128点以下 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
应急照明
39 | 030404017001 | 应急照明配电箱 | 1.名称、型号:应急照明配电箱 |  | 台 | 2
40 | 030412001001 | 应急灯 | 1.名称、型号:应急灯 |  | 套 | 22
41 | 030412001002 | 安全出口指示灯 | 1.名称、型号:安全出口指示灯 |  | 套 | 15
42 | 030412001003 | 疏散指示灯 | 1.名称、型号:疏散指示灯 |  | 套 | 2
43 | 030404035001 | 三孔插座250V10A | 1.名称、型号:三孔插座250V10A |  | 个 | 22
44 | 030411001002 | 明敷钢管SC20 | 1.名称、材质、规格：钢管SC20 2.配置形式及部位：明配 |  | m | 121.6
45 | 030411001003 | 暗敷钢管SC20 | 1.名称、材质、规格：钢管SC20 2.配置形式及部位：暗配 |  | m | 69.4
46 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称、规格:接线盒 |  | 个 | 76
47 | 031001001001 | 管路凿槽及沟槽修补 | 1.管路凿槽及沟槽修补 |  | m | 69.4
48 | 030411004002 | 电线NH-BV-2.5 | 1.名称、规格：电线NH-BV-2.5 2.配线形式：管内穿线 |  | m | 500.2
应急照明合计
分部分项合计
措施项目
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | [5 empty] | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 11
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 智能烟感探测器 | 个 | 60
2 | 室内消防栓组合箱(950×650×240㎜) | 套 | 9
3 | 镀锌钢管DN100 | m | 91.698
4 | 闸阀DN100 | 个 | 4
5 | 应急灯 | 套 | 22.22
6 | 磷酸铵盐干粉手提式灭火器（2A级别）4kg | 个
7 | 电线NH-BV-2.5 | m | 580.232
8 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 25.6857
9 | 接线盒 | 个 | 344.76
10 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.2085
11 | 塑料胀管 D6～8 | 个 | 2138.92
12 | 消火栓按钮 | 个 | 8
13 | 安全出口指示 | 套 | 15.15
14 | 型钢 | kg | 16.96
15 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 8
16 | 消防警铃 | 只 | 8
17 | 应急配电箱 | 台 | 2
18 | 水 | m3 | 45.3999
19 | 其他材料费 | 元 | 356.6606
20 | 热轧厚钢板 Q195-Q235 8～20 | kg | 65.92
21 | 橡胶圈DN100 | 个 | 25.6857
22 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.332
23 | 中砂 | m3 | 1.162
24 | 防火涂料 | kg | 7.4633
25 | 酚醛调合漆 | kg | 6.341
26 | 焊接钢管 | kg | 37.84
27 | 镀锌钢管DN65 | m | 18.972
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：暨南大学原印刷厂三、四层消防系统改造工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 钢管SC20 | m | 874.47
29 | 金属软管 | m | 37.595
30 | 截止阀DN25 | 个 | 1.01
31 | 闸阀DN65 | 个 | 1
32 | 平焊法兰DN100 | 片 | 8
33 | 平焊法兰DN65 | 片 | 2
34 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1
35 | 磷酸铵盐干粉手提式灭火器（2A级别）4kg | 个 | 48
36 | 灭火器箱（空箱） | 个 | 12
37 | 疏散指示灯 | 套 | 2.02
38 | 三孔插座250V10A | 套 | 22.44
39 | 电线NH-BV-2.5 | m | 322.48
40 | 广播二总线ZN-RVVP-2X1.5 | m | 150.012
41 | 电线NH-RVS-2x1.5mm2 | m | 772.956
42 | 镀锌线槽 50*40 | m | 16.48
43 | 模块箱（接线箱） | 个 | 2
44 | 室内消火栓系统拆除 | 项 | 1
45 | 火灾报警控制器内增加总线回路卡 | 个 | 1
46 | 隔离模块 | 个 | 2
47 | 输入输出模块 | 个 | 4
48 | 广播模块 | 个 | 2
49 | 电话模块 | 个 | 2
50 | 消防广播 | 只 | 13
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21